北京师范大学珠海分校实验室安全隐患排查及整改措施台账

| 序号 | 实验室编号 | 安全隐患事项 | 整改措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114综合影像实验室 | 实验室安全消防通道不畅通 | 所有实验设备实验室物品必须按学院要求合理堆放，保证消防通道畅通；严格按消防安全规范要求维护和配置消防设施，保证落实到位。 | 2016年12月5日 |
| 2 | 207配音室 | 实验室电路线路存在安全隐患 | 实验室电路有安全隐患的必须申请电路改造。实验室的通风设施不太好用的立马维修。存在故障或损坏的插座马上维修或更换，修好前不能使用。 | 2016年12月8日 |
| 3 | 104黑匣子演播室 | 实验室安全规章制度、应急预案不完善 | 所有实验室的安全的规章制度、应急预案、安全协议等材料应基本齐全。学生实验房间配备有相应灭火器等相应的防火设备，突发事件处理方案，实验室安全管理规章制度均在相应位置。 | 2016年12月12日 |
| 114 | 205录音室 | 实验室外没有逃生指示标志 | 进一步增设实验室室内外监控摄像探头，安装紧急照明系统及逃生指示标志，进一步提高了安全保证级别，保证监控系统工作正常。 | 2016年12月14日 |
| 5 | 207配音室 | 实验室疑似存在用电隐患 | 邀请电工和实验室专职人员对实验室的用电使用情况进行全面的专项检查。 | 2016年12月15日 |
| 6 | 艺琴楼外01演播室 | 实验室日常检查制度不完善 | 强化实验室日常检查制度，学院继续完善对学生实验室实验开展的安全和思想教育工作。 | 2016年12月19日 |
| 7 | 104黑匣子演播室 | 实验课学生不了解实验室用电、消防和使用安全。 | 立即以学院名义邀请学校周边的消防中队武警官兵、学院学工负责教师、学院物业电工人员集中为全院师生开展消防、用电和实验室上机安全教育和培训，进一步督促全院师生明确安全防护知识和提高安全责任意识。 | 2016年12月20日 |

安全检查人员签名：                      年  月   日

单位负责人签名（盖章）：                   年   月  日